## Lisez-moi
Calcul du nombre de Reynolds — banc aéraulique ISO 5167 / Miller
Objet
Reproduit le calcul du logiciel de pilotage (core/banc.py, core/diaphragmes.py, core/fluide.py, core/air_humide.py) : ΔP mesuré + P amont + PT100 -> débit massique -> Re conduite et Re veine.
Mode d'emploi
1. Onglet « Calcul Re » : saisir les cellules sur fond jaune, texte bleu (lectures capteurs, position de la vanne 3 voies).
2. Les paramètres du banc (texte bleu, fond blanc) sont ceux de config.json ; les modifier seulement si config.json change.
3. Le résultat retenu (encadré vert) utilise le capteur de la butée lue : ΔP ISO en butée ISO, ΔP Miller en butée Miller.
4. Onglet « Tableau ΔP-Re » : Re en fonction du ΔP pour les deux diaphragmes, aux conditions (P, T, HR) saisies dans « Calcul Re ».
Code couleur
Texte bleu : valeur saisie (entrée ou paramètre) — Texte noir : formule — Texte vert : lien vers un autre onglet — Fond jaune : à renseigner à chaque calcul.
Points à connaître
• ISO 5167 : le coefficient C (Reader-Harris-Gallagher, prises d'angle) dépend du Re, lui-même fonction du débit : calcul itératif (10 itérations depuis qm = 0,1 kg/s, comme le logiciel).
• Miller : C ne dépend que de β, pas d'itération.
• P atm est une valeur fixe de config.json (patm_pa), pas une mesure : 1 % d'erreur sur P atm ≈ 0,5 % sur le débit et le Re.
• Humidité relative > 0 : formules de l'air humide (ρ et μ) ; = 0 : air sec (gaz parfait + Sutherland).
• ΔP corrigé < 0,3 Pa : débit nul (seuil de bruit du logiciel).
• Re conduite calculé avec le diamètre conduite à 20 °C (D20 ISO), comme le logiciel ; Re veine = qm·Dh/(μ·S), indépendant de ρ.
Vérification
Valeurs contrôlées contre le logiciel (Banc.qm_depuis_mesures) sur plusieurs conditions de P, T, HR et ΔP : écart relatif < 1e-6.
Exemple (valeurs par défaut) : 20 °C, P amont 300 Pa, HR 50 %, ΔP ISO 496 Pa -> Re conduite 26 868, Re veine 14 368.

## Calcul Re
Calcul du Re depuis les capteurs de pression
Formules du logiciel de pilotage (core/banc.py, core/diaphragmes.py, core/fluide.py, core/air_humide.py)
Entrées capteurs (à saisir) | Valeur |  | Unité | Formule / source |  | RÉSULTAT (capteur de la butée lue)
Position lue de la vanne 3 voies | ISO |  |  | ISO ou Miller : choisit le capteur ΔP exploité |  | Diaphragme exploité | ISO
ΔP ISO lu (capteur dp_iso_500) | 496 |  | Pa | Lecture brute, avant correction du zéro |  | ΔP exploité [Pa] | 495.98
ΔP Miller lu (capteur dp_diaph_500) | 100 |  | Pa | Lecture brute, avant correction du zéro |  | Débit massique [kg/s] | 0.029192
P amont (capteur p_amont_500, relative) | 300 |  | Pa | Pression effective amont ; non corrigée du zéro (comme le logiciel) |  | Re conduite | 26867.3541
Température PT100 | 20 |  | °C |  |  | Re veine | 14367.825
ISO : diaphragme haut Re (> 5 000 Re conduite) ; Miller : bas Re
Paramètres du banc (config.json) | Valeur |  | Unité | Formule / source
P atmosphérique (fixe) | 101325 |  | Pa | config.json : patm_pa
Humidité relative | 50 |  | % | config.json : fluide.humidite_relative (0 = air sec)
Zéro capteur ΔP ISO | 0.02 |  | Pa | config.json : zero_capteurs.dp_iso_500 (apprentissage « Zéro capteurs »)
Zéro capteur ΔP Miller | 0.01 |  | Pa | config.json : zero_capteurs.dp_diaph_500
γ (coefficient isentropique) | 1.4027 |  | - | config.json : fluide.gamma
R air sec | 287.058 |  | J/(kg·K) | core/fluide.py : R_AIR
Sutherland μ réf. | 1.72e-05 |  | Pa·s | config.json : fluide.sutherland_mu_ref (air sec seulement)
Sutherland T réf. | 273.15 |  | K | config.json : fluide.sutherland_t_ref
Sutherland S | 110.4 |  | K | config.json : fluide.sutherland_s
Seuil de bruit ΔP (débit nul en dessous) | 0.3 |  | Pa | core/diaphragmes.py : ΔP < 0,3 Pa -> qm = 0
Géométrie (config.json) | ISO 5167 | Miller | Unité | Source
Diamètre intérieur conduite à 20 °C | 76.6 | 76.6 | mm | diaphragme_iso / diaphragme_miller.D20_mm
Diamètre orifice à 20 °C | 41.018 | 21.113 | mm | diaphragme_iso / diaphragme_miller.d20_mm
Dilatation conduite α | 2.4e-05 | 8e-05 | 1/°C | diaphragme_iso / diaphragme_miller.alpha_conduite
Dilatation diaphragme α | 2.4e-05 | 1.7e-05 | 1/°C | diaphragme_iso / diaphragme_miller.alpha_diaphragme
Hauteur veine H | 0.05 |  | m | config.json : veine.hauteur_m
Largeur veine W | 0.175 |  | m | config.json : veine.largeur_m
Propriétés de l'air | Valeur |  | Unité | Formule / source
P1 absolue amont | 101625 |  | Pa | P1 = P atm + P amont
T absolue | 293.15 |  | K
Pression de vapeur saturante Pvs | 2355.0015 |  | Pa | Magnus-Tetens : 10^(7,625·t/(241+t)+2,7877) ; sous 0 °C : 9,756·t/(272,7+t)
Pression partielle de vapeur Pv | 1177.5007 |  | Pa | Pv = HR·Pvs
Humidité spécifique x | 0.0072914 |  | kg/kg | x = 0,622·Pv/(P1 − Pv)
Volume spécifique v | 0.83727 |  | m³/kg | v = 461,24·(0,622 + x)·T/P1
ρ air humide | 1.2031 |  | kg/m³ | ρ = (1 + x)/v
μ air humide | 1.806e-05 |  | Pa·s | μ = (17,1 + 0,048·t)·10⁻⁶
ρ air sec | 1.2076 |  | kg/m³ | ρ = P1/(R·T)
μ air sec (Sutherland) | 1.8175e-05 |  | Pa·s | μ = μréf·(T/Tréf)^1,5·(Tréf + S)/(T + S)
ρ retenue | 1.2031 |  | kg/m³ | Air humide si HR > 0, sinon air sec
μ retenue | 1.806e-05 |  | Pa·s
ν = μ/ρ | 1.5012e-05 |  | m²/s
Veine d'essai | Valeur |  | Unité | Formule / source
Section S | 0.00875 |  | m² | S = H·W
Diamètre hydraulique Dh | 0.077778 |  | m | Dh = 4·S/(2·(H + W))
Rapport Re conduite / Re veine | 1.87 |  | - | Rapport = 2·(H + W)/(π·D20) ; ne dépend que de la géométrie
Débit et Reynolds par diaphragme | ISO 5167 | Miller | Unité | Formule
ΔP corrigé du zéro | 495.98 | 99.99 | Pa | ΔP = lecture − zéro
D à la température t | 0.0766 | 0.0766 | m | D = D20·(1 + α·(t − 20))
d à la température t | 0.041018 | 0.021113 | m | d = d20·(1 + α·(t − 20))
β = d/D | 0.53548 | 0.27563 | -
E = 1/√(1 − β⁴) | 1.0438 | 1.0029 | - | Facteur de vitesse d'approche
ε (ISO) / Y1 (Miller) | 0.99847 | 0.99971 | - | ε = 1 − (0,41 + 0,35·β⁴)·ΔP/(γ·P1)
Coefficient de décharge C | 0.61357 | 0.77422 | - | ISO : Reader-Harris-Gallagher (itération ci-dessous) ; Miller : 0,7746 − 0,1334·β^2,1 + 1,4098·β⁸ + 0,0675·β⁴/(1−β⁴) + 0,3865·β³
Débit massique qm | 0.029192 | 0.0042153 | kg/s | qm = C·E·ε·(π·d²/4)·√(2·ΔP·ρ)
Re conduite | 26867.3541 | 3879.6049 | - | Re conduite = 4·qm/(π·D20·μ) (D20 de la conduite ISO, comme le logiciel)
Re veine | 14367.825 | 2074.692 | - | Re veine = qm·Dh/(μ·S) = 2·qm/(μ·(H + W))
Débit volumique | 87.3528 | 12.6136 | m³/h | qv = qm/ρ
Vitesse en veine | 2.7731 | 0.40043 | m/s | v = qm/(ρ·S)
Itération ISO 5167 (C de Reader-Harris-Gallagher, prises d'angle L1 = L2' = 0)
Itération k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
qm_k [kg/s] | 0.1 | 0.02895 | 0.029194 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192
Re_D,k = max(4·qm_k/(π·D·μ) ; 100) | 92037.2435 | 26644.4768 | 26869.5111 | 26867.3334 | 26867.3543 | 26867.3541 | 26867.3541 | 26867.3541 | 26867.3541 | 26867.3541 | 26867.3541
A_k = (19 000·β/Re_D,k)^0,8 | 0.17172 | 0.46293 | 0.45982 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985 | 0.45985
C_k (RHG) | 0.60848 | 0.61362 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357 | 0.61357
Convergence : écart relatif entre les deux dernières itérations | [10 empty] | 0
Note on B73: Valeur initiale du logiciel (qm_init = 0,1 kg/s, core/diaphragmes.py)

## Tableau ΔP-Re
Re en fonction du ΔP corrigé, ISO 5167 et Miller
Conditions (liens vers « Calcul Re ») :
P1 abs [Pa] | 101625 | t [°C] | 20 | HR [%] | 50 | ρ [kg/m³] | 1.2031 | μ [Pa·s] | 1.806e-05
Itérations ISO : qm_k (k = 1…10), qm_0 = 0,1 kg/s
ΔP corrigé [Pa] | Miller qm [kg/s] | Miller Re conduite | Miller Re veine | ISO qm [kg/s] | ISO Re conduite | ISO Re veine |  | qm_1 | qm_2 | qm_3 | qm_4 | qm_5 | qm_6 | qm_7 | qm_8 | qm_9 | qm_10
0.5 | 0.00029816 | 274.4221 | 146.7524 | 0.0010579 | 973.6498 | 520.6776 |  | 0.00092058 | 0.0010749 | 0.0010561 | 0.0010581 | 0.0010579 | 0.0010579 | 0.0010579 | 0.0010579 | 0.0010579 | 0.0010579
1 | 0.00042167 | 388.0909 | 207.539 | 0.0014512 | 1335.6376 | 714.2574 |  | 0.0013019 | 0.0014652 | 0.00145 | 0.0014513 | 0.0014512 | 0.0014512 | 0.0014512 | 0.0014512 | 0.0014512 | 0.0014512
2 | 0.00059633 | 548.8419 | 293.5036 | 0.0020032 | 1843.7084 | 985.9579 |  | 0.0018411 | 0.0020148 | 0.0020025 | 0.0020033 | 0.0020032 | 0.0020032 | 0.0020032 | 0.0020032 | 0.0020032 | 0.0020032
3 | 0.00073034 | 672.1893 | 359.4659 | 0.0024249 | 2231.7668 | 1193.4794 |  | 0.0022549 | 0.0024352 | 0.0024243 | 0.0024249 | 0.0024248 | 0.0024249 | 0.0024249 | 0.0024249 | 0.0024249 | 0.0024249
5 | 0.00094287 | 867.7877 | 464.0658 | 0.0030913 | 2845.128 | 1521.4859 |  | 0.0029111 | 0.0031003 | 0.0030909 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.0030913 | 0.0030913
7.5 | 0.0011548 | 1062.8108 | 568.3581 | 0.0037539 | 3455.0067 | 1847.6301 |  | 0.0035653 | 0.003762 | 0.0037536 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.0037539 | 0.0037539
10 | 0.0013334 | 1227.2193 | 656.2787 | 0.0043115 | 3968.2114 | 2122.076 |  | 0.0041168 | 0.004319 | 0.0043113 | 0.0043115 | 0.0043115 | 0.0043115 | 0.0043115 | 0.0043115 | 0.0043115 | 0.0043115
15 | 0.001633 | 1503.0089 | 803.7624 | 0.0052453 | 4827.6686 | 2581.6869 |  | 0.005042 | 0.005252 | 0.0052451 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453 | 0.0052453
20 | 0.0018856 | 1735.5001 | 928.0914 | 0.0060314 | 5551.1253 | 2968.5691 |  | 0.0058219 | 0.0060375 | 0.0060312 | 0.0060314 | 0.0060314 | 0.0060314 | 0.0060314 | 0.0060314 | 0.0060314 | 0.0060314
30 | 0.0023094 | 2125.4834 | 1136.6424 | 0.0073481 | 6763.0158 | 3616.6504 |  | 0.0071301 | 0.0073536 | 0.007348 | 0.0073481 | 0.0073481 | 0.0073481 | 0.0073481 | 0.0073481 | 0.0073481 | 0.0073481
50 | 0.0029812 | 2743.8286 | 1467.3142 | 0.0094326 | 8681.4686 | 4642.5793 |  | 0.0092044 | 0.0094374 | 0.0094325 | 0.0094326 | 0.0094326 | 0.0094326 | 0.0094326 | 0.0094326 | 0.0094326 | 0.0094326
75 | 0.003651 | 3360.2472 | 1796.9556 | 0.011508 | 10591.25 | 5663.8709 |  | 0.011272 | 0.011512 | 0.011507 | 0.011508 | 0.011508 | 0.011508 | 0.011508 | 0.011508 | 0.011508 | 0.011508
100 | 0.0042155 | 3879.7988 | 2074.7957 | 0.013255 | 12199.3629 | 6523.8397 |  | 0.013015 | 0.013259 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255
150 | 0.0051621 | 4751.0768 | 2540.728 | 0.016182 | 14893.6881 | 7964.6809 |  | 0.015937 | 0.016186 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182 | 0.016182
200 | 0.0059598 | 5485.2777 | 2933.3558 | 0.018647 | 17162.2289 | 9177.826 |  | 0.0184 | 0.01865 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647 | 0.018647
250 | 0.0066623 | 6131.8402 | 3279.1173 | 0.020816 | 19158.8206 | 10245.5411 |  | 0.020569 | 0.020819 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816 | 0.020816
300 | 0.0072972 | 6716.1229 | 3591.5736 | 0.022776 | 20962.2881 | 11209.9794 |  | 0.022529 | 0.022779 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776 | 0.022776
350 | 0.0078807 | 7253.1926 | 3878.7817 | 0.024576 | 22619.4287 | 12096.1666 |  | 0.02433 | 0.024579 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576 | 0.024576
400 | 0.0084236 | 7752.8674 | 4145.9922 | 0.026251 | 24160.7203 | 12920.4014 |  | 0.026006 | 0.026254 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251 | 0.026251
450 | 0.0089333 | 8221.9679 | 4396.8526 | 0.027823 | 25607.3258 | 13694.001 |  | 0.027579 | 0.027825 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823 | 0.027823
496 | 0.0093775 | 8630.8295 | 4615.499 | 0.029192 | 26867.889 | 14368.111 |  | 0.02895 | 0.029195 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192 | 0.029192
500 | 0.0094152 | 8665.461 | 4634.0189 | 0.029308 | 26974.6502 | 14425.2036 |  | 0.029066 | 0.029311 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308 | 0.029308
ΔP corrigé (après soustraction du zéro) : valeurs modifiables (fond jaune). Capteurs 0-500 Pa. Domaine d'usage : Miller sous ≈ 5 000 Re conduite, ISO au-dessus.